## Hoja1
|  |  | FORMATO |  |  |  |  | Código: FOR-SSO-007
|  |  | INSPECCION DE LAVAOJOS Y DUCHA DE EMERGENCIA |  |  |  |  | Versión: 01
Página: 1 de 1
INSPECTOR:
AREA |  |  |  | FECHA:
NIVEL/ZONA: |  |  |  | TIPO/CLASE (Fijo o Portatil):
N° | DETALLES |  |  | ESTADO |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | BUENO | MALO
1 | Señalización "Lava ojos" / "Ducha de emergencia"
2 | Acceso sin obstaculos
3 | Estado del jalador/válvula de accionamiento
4 | Presión de salida del agua
6 | Orificio de salida del agua
7 | Altura minima del chorro de agua (20cm.)
8 | Color transparente del agua
9 | Los rociadores del lava ojos y/o ducha de emergencia estan protegidos contra contaminantes
10 | Estado de desague
|  | INSPECTOR/SUPERVISOR |  |  |  | JEFE DE AREA