## PA-001
|  | FORMATO | [27 empty] | Código: FR-PY-001
|  | INSPECCIÓN DE EXTINTORES | [27 empty] | Versión: 00
Fecha: 03.08.2021
NOMBRE DEL PROYECTO: | [17 empty] | LUGAR DE INSPECCIÓN:
INSPECCIÓN REALIZADA POR: | [17 empty] | FECHA Y HORA:
ITEM | Código del Extintor | Ubicación del Extintor | Agente Extintor |  |  | Capacidad | F. VCTO. |  | F. Prueba Hidrostática |  | Nomenclatura del fabricante |  | VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido
|  |  | PQS | CO2 | Otros |  | Mes | Año | Mes | Año | N° de serie | Marca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COMENTARIOS ADICIONALES: |  |  |  |  | LEYENDA DE VERIFICACIÓN | [7 empty] | VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 12: PARTES DEL EXTINTOR ( Ver figura N°2)
[5 empty] | 1 | Mal ubicado (Ver Grafico N°1) |  |  |  | 10 | Manometro: Con presion inadecuada / danada. | FIGURA N° 1: Instalación de extintores portátiles | VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 12: 1.- Asa percutora; VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 15: 10.- Manguera |  | FIGURA N°2
[5 empty] | 2 | Acceso obstruido. | 2 | Acceso obstruido. |  | 11 | Manija de acarreo / palanca activacion de cabeza | Extintores de peso inferiror a 18Kg | VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 5: Extintores de peso superior a 18Kg; VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 12: 2.- Asa de acarreo; VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 13: 11.- Pasador de seguridad (espoleta); VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 15: 11.- Pasador (espoleta)
[5 empty] | 3 | Zona y/o extintor no numerados. | 3 | Zona y/o extintor no numerados. |  | 12 | Manguera: Dañada / ausente. |  | VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 12: 3.- Manómetro; VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 13: 12.- Precinto de seguridad; VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 15: 12.- Precinto de seguridad
[5 empty] | 4 | Pictograma de clase de fuego (NTP 350.021): Carece / ilegible. | 4 | Pictograma de clase de fuego (NTP 350.021): Carece / ilegible. |  | 13 | Tobera, piton o pistola: Danada / ausente. |  | VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 12: 4.- Tarjeta de inspección
[5 empty] | 5 | Pictograma de forma de uso: Carece / ilegible. | 5 | Pictograma de forma de uso: Carece / ilegible. |  | 14 | Abrazadera o sujetador de manguera: Inadecuado |  | VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 12: 5.- Etiqueta de recarga, PH.
[5 empty] | 6 | Etiqueta de recarga: Carece / ilegible. | 6 | Etiqueta de recarga: Carece / ilegible. |  | 15 | Cilindro / botella / cartucho impulsor estado |  | VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 12: 6.- Cilindro
[5 empty] | 7 | Tipo de carga / # parte / Concentracion del agente ignifugo activo: NO IDENTIFICA. |  |  |  | 16 | Pintura deteriorada en: Cilindro / botella / cartucho impulsor. |  | VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 12: 7.- Falda o base del cilindro
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  | 8 | Colgador: Ausente / inadecuado. | 8 | Colgador: Ausente / inadecuado. |  | 17 | Otros (Indicar) | RECORDAR: . En cualquier caso, el extintor no debe colocarse nunca a menos de 20 cm del suelo a la base del extintor. . Se debe de colocar una numeración correlativa en el extintor y en el letrero de señalización de donde se encuentra ubicado. | VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 12: 8.- Boquilla o tobera
FECHA DE CUMPLIMIENTO O LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN: |  |  |  |  | 9 | Sin pasador y/o precinto de seguridad. | 9 | Sin pasador y/o precinto de seguridad. |  |  |  |  | VERIFICAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA LEYENDA Marcas con una "X" el item incumplido 12: 9.- Soporte de manguera
1.50m
1.80m
1.10m
1.80m

## PA-002
|  | FORMATO |  |  |  |  | Código: FR-EHS-002 |  |  | FORMATO |  |  |  |  | Código: FR-EHS-002
|  | INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  | Versión: 00 |  |  | INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS |  |  |  |  | Versión: 00
[7 empty] | Fecha: 03.08.2021 | [7 empty] | Fecha: 03.08.2021
PROYECTO: | [7 empty] | PROYECTO:
ÁREA / SECTOR: | [5 empty] | FECHA: |  | ÁREA / SECTOR: | [5 empty] | FECHA:
ITEM | DESCRIPCIÓN: |  | Sí | No | Cantidad | OBSERVACIÓN / COMENTARIO |  | ITEM | DESCRIPCIÓN: |  | Sí | No | Cantidad | OBSERVACIÓN / COMENTARIO
1 | Paquetes de guantes quirúrgicos | [6 empty] | 1 | Paquetes de guantes quirúrgicos
2 | Frascos de yodopovidona 120 ml. | [6 empty] | 2 | Frascos de yodopovidona 120 ml.
3 | Frasco de agua oxigenada, mediano 120 ml. | [6 empty] | 3 | Frasco de agua oxigenada, mediano 120 ml.
4 | Frasco de alcohol mediano ….. ml. | [6 empty] | 4 | Frasco de alcohol mediano ….. ml.
5 | Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm. x 10 cm. | [6 empty] | 5 | Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm. x 10 cm.
6 | Paquetes de apósitos | [6 empty] | 6 | Paquetes de apósitos
7 | Rollo de esparadrapo cm. x mts. | [6 empty] | 7 | Rollo de esparadrapo cm. x mts.
8 | Rollo de venda elástica de 3 pulg. x 5 yardas. | [6 empty] | 8 | Rollo de venda elástica de 3 pulg. x 5 yardas.
9 | Rollo de venda elástica de 4 pulg. x 5 yardas. | [6 empty] | 9 | Rollo de venda elástica de 4 pulg. x 5 yardas.
10 | Paquete de algodón x 100 gr. | [6 empty] | 10 | Paquete de algodón x 100 gr.
11 | Venda triangular. | [6 empty] | 11 | Venda triangular.
12 | Paletas baja lengua | [6 empty] | 12 | Paletas baja lengua
13 | Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 ft. | [6 empty] | 13 | Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 ft.
14 | Paquetes de gasa tipo jelonet | [6 empty] | 14 | Paquetes de gasa tipo jelonet
15 | Frasco de colirio de 10 ml. | [6 empty] | 15 | Frasco de colirio de 10 ml.
16 | Tijera punta roma. | [6 empty] | 16 | Tijera punta roma.
17 | Pinza (extracción de cuerpo extraño) | [6 empty] | 17 | Pinza (extracción de cuerpo extraño)
18 | Curitas. | [6 empty] | 18 | Curitas.
19 | [7 empty] | 19
20 | [7 empty] | 20
21 | [7 empty] | 21
22 | [7 empty] | 22
23 | [7 empty] | 28
Inspección realizada por: | [7 empty] | Inspección realizada por:
Nombre y Apellidos: | [5 empty] | Firma: |  | Nombre y Apellidos: | [5 empty] | Firma:

## PA-004
|  | FORMATO |  |  |  |  | Código: | FR-EHS-004
|  | INSPECCIÓN DE LAVAOJOS |  |  |  |  | Versión: | 0
[7 empty] | Fecha: | 06.08.2021
PROYECTO / ÁREA :
SECTOR:
Marque con una "√" si es SÍ, "X" si es NO, o NA cuando No aplica, en cada uno de los ítems de acuerdo a las condiciones encontradas en la estación de Lava ojos.
|  |  | Sí | No | NA | Observaciones
1 | Se encuentra el lavaojos limpio y adecuadamente equipado
2 | Se encuentra señalizada la estación de lavaojos
3 | La vía de acceso hacia la estación lavaojos está libre de obstáculos
4 | Tiene todos los accesorios puertas, y/o tapas protectoras limpios y colocados correctamente.
5 | El accionamiento del flujo de agua se realiza de forma inmediata y repetida.
6 | Se ha realizado el cambio del líquido lavaojos por lo menos 02 veces en el mes
7 | Otros:
Responsable de la Inspección y registro:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:

## PA-005
|  | FORMATO | [5 empty] | Código:FR-PY-005 Versión: 00 Fecha: 04.08.2021
INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAME
PROYECTO / ÁREA:
Lugar de Inspección: |  |  | Fecha: | [5 empty] | Hora:
Ubicación del Kit anti derrame: |  |  | Datos del inspector:
Tipo de Inspección: |  | Planeada | No Planeada |  |  |  | Otro:
KIT ANTIDERRAME |  |  |  | CANTIDAD | SÍ | NO | OBSERVACIÓN
1. Par de Guantes de Nítrilo
2. Bolsas de polietileno de alta resistencia rojas + precintos
3. Paños absorbentes para hidrocarburos
4. Salchichas absorbentes - neutralizantes
5. Pala pequeña
5. Escoba pequeña
6. Recogedor para residuos
7. Bandeja metálica
8. Otros:
| FIRMA DEL INSPECTOR |  |  |  | FIRMA DEL JEFE O SUPERVISOR DIRECTO
|  | FORMATO | [5 empty] | Código:FR-PY-005 Versión: 00 Fecha: 04.08.2021
INSPECCIÓN DE KIT ANTIDERRAME
PROYECTO / ÁREA:
Lugar de Inspección: |  |  | Fecha: | [5 empty] | Hora:
Ubicación del Kit anti derrame: |  |  | Datos del inspector:
Tipo de Inspección: |  | Planeada | No Planeada |  |  |  | Otro:
KIT ANTIDERRAME |  |  |  | CANTIDAD | SÍ | NO | OBSERVACIÓN
1. Par de Guantes de Nítrilo
2. Bolsas de polietileno de alta resistencia rojas + precintos
3. Paños absorbentes para hidrocarburos
4. Salchichas absorbentes - neutralizantes
5. Pala pequeña
5. Escoba pequeña
6. Recogedor para residuos
7. Bandeja metálica
8. Otros:
| FIRMA DEL INSPECTOR |  |  |  | FIRMA DEL JEFE O SUPERVISOR DIRECTO